	화학물질분석_L5

□ 종목의 정의

화학물질의 성분, 조성, 구조, 함량, 특성 등을 확인하기 위해 화학반응이나 분석기기 등을 활용하여 분석계획수립, 시료채취, 전처리, 분석, 데이터 해석, 결과보고서 작성 등의 분석업무를 수행할 수 있는 자격

□ 필수능력단위

대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위
17. 화학	01. 화학물질·화학공정관리	01. 화학물질관리	01. 화학물질분석	02.시험법 밸리데이션
				04.이화학·기기분석
				05.분석결과보고서 작성
				09.안전관리

□ 합격기준

구 분		비 율(100%)	합격기준(100점)
1차 평가		40%	60점 이상 합격
2차 평가		60%

□ 1차 평가(지필) 개요

구 분		시험시간	문제 형별	문제수	문항당 배점
지필평가		2시간 30분	단답형	25문항	2점
			약술형	25문항	2점

□ 1차 평가(지필) 문제 유형

가. 단답형

1) 진위형 : 하나의 진술문을 제시하고 진위 또는 정오를 판단하게 하는 문항

2) 순수단답형 : 주어진 문제에 대해 간단한 문장, 단어, 기호 등으로 직접 써서 답하는 문항
3) 완성형 : 문제의 내용 중 빈칸에 해당하는 적합한 단어, 기호 등을 쓰도록 요구하는 문항
4) 연결형 : 일련의 전제와 답지 중 관계가 있는 것끼리 연결하도록 요구하는 문항
5) 선다형([보기] 제시형) : 주어진 문제의 답을 제시된 [보기]에서 선택하는 문항

나. 약술형

1) 논술형 : 주어진 문제에 대하여 형식에 구애됨 없이 자유롭게 기술하도록 요구하는 문항

2) 복수의 단답형 : 여러 개의 단답을 요구하는 문항

3) 계산형 : 주어진 조건에 의해 수식을 이용하여 계산과정을 기술하고 답안을 작성하는 문항

※ 종목 및 수준에 따라 상기 유형의 비율이 상이하거나 전체 유형이 출제되지 않을 수 있습니다.

[1차 평가(지필) 문제 유형 예시]

□ 단답형

◯ 진위형

문항) 시험법 밸리데이션 항목에 대한 다음의 설명이 옳으면 O, 틀리면 X표 하시오.

밸리데이션 항목은 특이성, 정확성, 정밀성, 직선성, 범위, 완건성 등으로 구성된다. ……… (   )

정답) ○

◯ 순수단답형

문항) 다음에서 설명하고 있는 분석 기구의 명칭을 쓰시오.

내경 4.6, 길이 150 mm의 스테인레스관에 옥타데실실릴화된 실리카겔이 충전되어 있다.

정답) 칼럼

◯ 완성형

문항) (   ) 안에 들어갈 알맞은 용어를 쓰시오.

(      ) 란 특정 업무를 표준화된 방법에 따라 일관되게 실시할 목적으로 해당 절차 및 수행방법 등을 상세하게 기술한 문서를 말한다.

정답) 표준작업지침서(SOP)

◯ 연결형

문항)  서로 관련이 있는 분석방법끼리 바르게 연결하시오.

가. ELISA	∙		∙	a. 분리 분석법
나. UV/vis	∙		∙	b. 분광학적 분석법
다. HPLC	∙		∙	c. 생물학적 분석법

정답) 가-c, 나-b, 다-a

◯ 선다형 ([보기] 제시형)

문항) 다음 중 유효숫자의 개수가 다른 것은 1가지를 [보기]에서 골라 쓰시오.

[보기] 425, 3.14, 0.323, 1.350 x 10n

정답) 1.350 x 10n

□ 약술형

◯ 논술형

문항) 기체크로마토그래프법의 분리기전 중 분배기전에 대해 설명하시오.

정답) 용매 역할을 하는 액체 고정상에 대한 각 성분들의 용해도 차이 때문에 잘 용해되는 성분은 고정상에 분배가 증가되므로 선택적으로 오래 머물게 되어 분리가 일어난다. 액체 고정상이 비극성일 경우에는 비극성 성분들이 용해되므로 극성성분보다 더 오래 지체된다.

◯ 복수의 단답형

문항) HPLC 검출기로 사용되는 검출기를 2개 이상 쓰시오.

정답) UV, RID, FLD, ECD, MS

◯ 계산형

문항) 평균과 표준편차가 다음과 같을 때 상대표준편차를 구하시오.

평균 3.5, 표준편차 0.12

식) 상대표준편차 = 100 x 표준편차/평균 = 0.12/3.5 = 0.034 (%)

정답) 0.034(%)

□ 2차 평가 개요

과 제 수		과 제 명	시험시간	비 고
제1과제		∙표준용액 제조	150분 정도
제2과제		∙HPLC 분석조건 확인 및 분석 데이터 결과물 정리
제3과제		∙기술면접	10분 정도
배점 및 시간		100점(60%)	2시간 40분 정도

[2차 평가(작업형) 시행자료]

◯ 지급재료 목록

지급재료
재료명	규격	단위	수량	비고
표준품	-	-	1	1인당
미지농도시료 (검액)	-	vial	1	1인당
유산지(칭량접시)	소형	ea	10	1인당
희석용매	정제수-Methanol(3:1)	2L	1	1인당
바이알	12x32 mm (HPLC용)	ea	15	1인당
종이와이퍼	소형	Box	1	1인당
스포이트	플라스틱	Box	1	공용
보호장갑	천연 또는 합성고무 (S, M, L, XL)	Box	1	공용

◯ 수험자 지참공구 목록

수험자 지참공구 목록
공구명	규격	단위	수량	비고
실험복	일반	EA	1	개인용
신발	발등을 덮는 신발	ea	1	샌들, 슬리퍼 등 제외
긴바지	작업용	ea	1
필기구	흑색 또는 청색	ea	1
네임펜	흑색 또는 청색	ea	1

◯ 시설 및 장비 목록

주요 시설ㆍ장비 목록
시설ㆍ장비명	규격	단위	수량	비고
HPLC	UV	대	1	3인/1대
컴퓨터	Core i3이상	ea	1	1인당
컴퓨터	Core i3이상	ea	1	감독위원용
엑셀 프로그램	2007이상	ea	1	공용
전자저울	0.1mg 이상 분해능 프린터 포함	대	1	3인/1대
스파튤러 (시약스푼)	소형	ea	2	1인당
부피플라스크	50 mL	ea	15	1인당
부피플라스크	100 mL	ea	15	1인당
피펫필러	고무재질	ea	1	1인당
바이알 rack	소형	ea	1	1인당
비커	250 mL	ea	1	1인당
비커	500 mL	ea	1	1인당
스테이플러	소형	ea	1	공용
풀 또는 스카치테이프	소형	ea	1	공용
GHS 표지	9개 표지/set	set	1	공용
프린터	흑백	ea	1	공용(감독위원용)
USB	8GB	ea	1	엑셀프로그램 출력물용
컬럼	C13, 3.9x300 mm	ea	1	공용
책상 및 의자	면접용	set	2	면접위원용
의자	면접용	ea	1	수험자용

※ 과제에 따라 지급재료, 수험자 지참공구, 주요 시설 및 장비목록은 상이할 수 있습니다.

[2차 평가(작업형) 문제 예시]

1. 요구사항

제 1과제. 표준용액 제조

가. 지급된 표준품을 사용하여 1개의 표준원액을 조제하고 이 표준원액을 이용하여 1, 2, 5,

10, 15 μg/mL의 5가지 농도의 HPLC 분석용 표준용액을 조제하시오.

나. 정밀성 분석을 위해 3개의 표준원액을 조제하고 이 표준원액을 이용하여 3개의

5 μg/mL의 표준용액을 조제하시오.

(단, 1개의 표준용액은 가항의 제조된 표준용액을 사용한다.)

제 2과제. HPLC 분석조건 확인 및 분석 데이터 결과물 정리

가. 조제한 표준용액과 검액을 HPLC로 분석하시오.

나. 엑셀 프로그램을 이용하여 검량선을 작성하고 그 검량선으로부터 검액의 농도를 산출하고정밀도를 계산하시오.